Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Kościół pw. Św. Barbary w Złotowie: przeprowadzenie całościowej fumigacji

PRZEDMIAR PRAC

W ramach zadania należy przeprowadzić całościową fumigację i impregnację dzwonnicy przy zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Barbary w Złotowie, zgodnie z następującym przedmiarem:

Fumigacja:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g PH3/m³ (10 tabletek/m³)

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g -10 g PH3/m³ (5 – 10 tabletek/m³)

Impregnat żelowy - stosowany w dawce :

Zawartość permetryny min. 4,14 g / L

Wymiary obiektu:

Długość całkowita nawy: 4,40 m

Szerokość całkowita nawy :4,40 m

Wysokość do kalenicy: 12,00 m

Kubatura: 230 m3