Fijewo, dnia 05 maja 2016  r.

GKIZP. 6220.11.2014

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz 1235 tekst jednolity.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23) oraz § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Inwestora -  FW Wymysłów Sp z o o ul. Kasztanowa 9  05-830 Nadarzyn

określam

środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej „Lubawa-Targowisko” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłączy energetycznych, złączy kablowo-pomiarowych, dróg dojazdowych, placów manewrowo-montażowych oraz zjazdów z dróg” zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 13, 20/1, 20/2 oraz 45 obręb Targowisko Gmina Lubawa.

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie trzech elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 3,5 MW, wraz z drogą dojazdową i placem montażowym  zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 13, 20/1 oraz 45 obręb Targowisko Gmina Lubawa.

Elementami przedsięwzięcia są:

- elektrownia wiatrowa,

- kablowa linia elektroenergetyczna i telekomunikacyjna,

- przyłącze energetyczne.

Infrastruktura towarzysząca (nie element przedsięwzięcia):

- plac manewrowy/montażowy,

- droga dojazdowa.

II	Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

  - stosować w pełni sprawny sprzęt, charakteryzujący się stosunkowo niskim poziomem emitowanego hałasu, zapewniając jego prawidłową eksploatację w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu gleby i warstwy wodonośnej;

  - zaplecze placu budowy należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu;

  - prace budowlane prowadzić z zachowaniem ostrożności w celu zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, podziemnych
i gleby; na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót winien posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smarów) i syntetycznych (np.: olejów);

  - tankowanie maszyn i pojazdów na terenie budowy prowadzić nad metalową tacą pozwalającą przejąć ewentualne rozlewy paliwa lub przy wykorzystaniu maty sorpcyjnej;

  - wody opadowe z fundamentów odprowadzać powierzchniowo do gruntu;

  - usuwać na bieżąco uszkodzenia lokalnych dróg dojazdowych, związanych z ruchem pojazdów obsługujących teren inwestycji; wyjazd z terenu budowy utrzymywać w czystości;

  - prace ziemne prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajnej gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana w celu późniejszego jej wykorzystania do rekultywacji terenu w końcowej fazie robót;

  - powstały z wykopów grunt zagospodarować w miarę możliwości w obrębie działek, przeznaczonych pod inwestycję, na których realizowane będzie przedsięwzięcie;

  - wykopy powstające w związku z układaniem linii kablowej, w miarę postępu prac należy na bieżąco przykrywać ziemią;

  - prowadzić systematyczną kontrolę ww. wykopów pod kątem uwięzionych w nich zwierząt – w razie konieczności zwierzęta przenosić poza strefę prowadzonych prac;

  - zaleca się, aby wodę pochodzącą z odwodnienia wykopów przed odprowadzeniem do gruntu oczyścić w osadniku piaskowym;

  - w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, krzewów nie składować urobku ziemnego, materiałów budowlanych oraz odpadów powstałych podczas budowy elektrowni                      i infrastruktury towarzyszącej;

  - wykopy i inne prace prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić pni, konarów                        i systemu korzeniowego sąsiadujących drzew,

  - drzewa znajdujące się w sąsiedztwie prowadzenia prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;

  - odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;

  - odpady niebezpieczne, gromadzić w szczelnych pojemnikach w specjalnie wydzielonym do tego celu miejscu, gwarantującym bezpieczne magazynowanie, a następnie przekazywać specjalistycznym firmom z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwienia,

  - po zakończeniu prac budowlanych teren uporządkować i przywrócić do stanu jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego;

  - usuwać na bieżąco lokalne uszkodzenia dróg dojazdowych, związane z ruchem pojazdów obsługujących teren inwestycji;

  - w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej, prace montażowe, transport urobku                     z wykopów i transport materiałów budowlanych prowadzić w porze dziennej, w godzinach od 600 do 2200, z wyjątkiem transportu elementów wielkogabarytowych oraz uwarunkowanych technologicznie prac budowlanych w zakresie wylewania fundamentów;

  - zakazuje się obsadzania drzewami i krzewami planowanej drogi dojazdowej do elektrowni wiatrowej oraz obszaru elektrowni wiatrowej;

  - zapobiegać uciążliwemu oddziaływaniu siłowni wiatrowych poprzez monitoring stanu technicznego obiektów; zapewnić system skutecznego reagowania na ponadnormatywną emisję hałasu spowodowaną m.in. wzrostem lub zmianą kierunku wiatru, technicznym zużyciem poszczególnych elementów siłowni wiatrowych;

  - ścieki socjalno–bytowe pochodzące z zaplecza budowy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie przekazywać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom;

  - na etapie likwidacji przedsięwzięcia należy zapewnić wywóz odpadów na składowisko odpadów lub przekazać osobom fizycznym do ponownego wykorzystania, a teren po fundamentach przywrócić do stanu wyjściowego, poprzez wypełnienie substratem glebowym wraz z wprowadzeniem roślinności.

  - wodę pochodzącą z odwodnienia wykopów przed odprowadzeniem do cieku lub rowu  należy odmulić;

  - powstające w trakcie budowy odpady zbierać w sposób selektywny i gromadzić w kontenerach lub zbiornikach w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;

  - ścieki socjalno–bytowe pochodzące z zaplecza budowy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie przekazywać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom;

  - inwestor zobligowany jest do finansowania leczenia i rekonwalescencji ptaków                           zranionych przez funkcjonowanie turbin wiatrowych;

III    Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

  - wysokość wieży powinna wynosić do 150 m,a całkowita wysokość elektrowni wiatrowej (w najwyższym punkcie-łopata w pozycji pionowej), nie może być większa niż 220 m;

  - maksymalna moc akustyczna zastosowanej turbiny nie może być większa niż 104dB (A);

  - moc znamionowa pojedynczej turbiny – do 3,5 MW;

  - linie kablowe zaprojektować jako podziemne,

  - w przypadku instalowania transformatora olejowego, pod jego stanowiskiem należy zamontować szczelną misę olejową o pojemności zapewniającej przyjęcie 
i zmagazynowanie całego uwolnionego oleju,

  - zastosować jednolitą, jasną, niekontrastującą z otoczeniem kolorystykę konstrukcji elektrowni, o matowej powierzchni, zapobiegającej odbiciom światła,

  - nie oświetlać turbiny światłem białym, które powoduje gromadzenie się owadów i może wpływać na wzrost aktywności nietoperzy.

  - stosować oświetlenie minimalne, zgodne z wymogami bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

IV	Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

- W zakresie prowadzenia analizy porealizacyjnej w aspekcie oddziaływania akustycznego:

Pomiary należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 1,5 roku od oddania inwestycji do eksploatacji, w porze zimy tj. od grudnia do marca (uwzględnić najmniej korzystną sytuację w ciągu roku), w godzinach nocnych (tj. 22.00 – 6.00) oraz dziennych (6.00-22.00). Punkty pomiarowe należy rozmieścić na granicy terenów chronionych akustycznie, zlokalizowanych najbliżej planowanych turbin. Pomiary należy wykonać przy jak największej mocy turbiny, tj. 104 dB, pracującej w warunkach atmosferycznych umożliwiających wykonanie pomiarów zgodnie z metodyką. W przypadku niedotrzymania standardów jakości środowiska w zakresie propagacji hałasu i uciążliwości akustycznych, Inwestor zobowiązany jest do ich ograniczenia (poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych) do prawnie wymaganych poziomów.

- W zakresie porealizacyjnego monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego;

W celu określenia stopnia oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz weryfikacji prognozy zawartej w raporcie OOŚ należy przeprowadzić monitoring porealizacyjny. Monitoring ten powinien być prowadzony przez eksperta - przyrodnika z udokumentowanym doświadczeniem przyrodniczym ornitologicznym i chiropterologicznym. Badania prowadzić na transektach i punktach obserwacyjnych wyznaczonych przy przeprowadzaniu monitoringu przedrealizycyjnego. Po zakończeniu monitoringu porealizacyjnego przedstawić ocenę oddziaływania przedmiotowej farmy wiatrowej na środowisko, w tym porównać wartości otrzymane na etapie badań przedrealizacyjnych z wartościami, które uzyskano na przedmiotowym terenie po oddaniu do eksploatacji elektrowni wiatrowych.

Wyniki monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego wraz z ich interpretacją 
i oceną wpływu, a także propozycją działań minimalizujących należy przedstawić 
w formie pisemnej wraz z kopią na nośniku elektronicznym Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie. Raporty cząstkowe z zakończenia rocznych etapów prowadzonego monitoringu porealizacyjnego należy przedłożyć ww. organowi nie później niż w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu każdego z rocznych cykli monitoringowych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, na podstawie dostarczonych wyników monitoringu, może nakazać zastosowanie przez inwestora działań minimalizujących negatywne oddziaływanie farmy na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego.

Prowadzić trzyletni monitoring porealizacyjny w oparciu o metodykę zawartą 
w opracowaniach: Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 2008 „Wytyczne 
w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” lub projektu wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki (P. Chylarecki et al. GDOŚ Warszawa 2011) oraz Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy 2009 „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze" (wersja II grudzień 2009, stworzonych w oparciu o aktualną wersję Aneksu 1 do Rezolucji nr 5.6 Porozumienia o Ochronie Populacji Europejskich Nietoperzy EUROBATS) lub projektu wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (A. Kepel et al. GDOŚ Warszawa 2011). Jeśli do momentu ukończenia budowy i rozpoczęcia eksploatacji wydane zostaną nowe wytyczne w tym zakresie, zaleca się dostosowanie metodyki badań poprzez uwzględnienie nowych wytycznych.

W zakresie prowadzenia ornitologicznego monitoringu porealizacyjnego;

Długość trwania: 3 lata (w pierwszym roku po oddaniu turbiny do eksploatacji, następnie   w 2 i 3 roku funkcjonowania) z uwzględnieniem:

- badań mających na celu określenie wykorzystania terenu w sąsiedztwie inwestycji przez bociana białego;

- badania dynamiki zgrupowań ptaków w cyklu rocznym (badania na transektach),

- badania natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki (badania na punkcie obserwacyjnym),

- cenzusu lęgowych gatunków kluczowych,

- badania rozpowszechnionych ptaków w standardzie MPPL,

- identyfikacji zgrupowań i koncentracji,

- liczenia gatunków o aktywności nocnej,

- badania sukcesu lęgowego ptaków szponiastych i bociana białego w strefie 3 km wokół granic terenu inwestycji,

- monitoringu ofiar kolizji, z uwzględnieniem usuwania ciał przez zwierzęta padlinożerne, w tym ograniczenie w wykrywalności ciał, ocenę tempa znikania ciał martwych, ocenę wykrywalności ciał przez obserwatorów.

Przedmiot obserwacji: skład gatunkowy i liczebność ornitofauny w promieniu do 2 km od turbiny wiatrowej, a w odniesieniu do ptaków obserwowanych w locie również wysokość przelotu w rozbiciu na trzy pułapy (do wysokości dolnego zakresu pracy śmigła, w strefie pracy śmigła, powyżej śmigła w stanie wzniesienia) wraz z określeniem dokładnego kierunku przelotu w obszarze oddziaływania inwestycji, oceną oddziaływania tej inwestycji na ptaki, określeniem ewentualnych zmian w porównaniu z okresem przedinwestycyjnym oraz określenie zagrożeń dla funkcjonowania populacji poszczególnych gatunków. Należy zwrócić szczególną uwagę na  gatunki ujęte w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz na wykazach „Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych wyginięciem w Polsce”, a także ujęte  w wykazie „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”.

Badania prowadzić na transektach i punktach obserwacyjnych wyznaczonych przy przeprowadzaniu monitoringu przedrealizacyjnego.

Zakres badań: awifaunę lęgową zasiedlającą obszar w bezpośrednim sąsiedztwie turbiny wiatrowej objąć badaniami zgodnie z ustalonym standardem metodycznym. Kontrole punktu/punktów i transektów wykonywać w okresie wędrówek wiosenno-jesiennych najrzadziej, co 7 dni, przy minimalnym czasie obserwacji wynoszącym 1h. W okresie czerwiec-sierpień (wyloty młodych bocianów i ptaków szponiastych z gniazd) obserwacje prowadzić co 5 dni. W przypadku odnotowania przypadków kolizji ptaków z turbinami należy bezzwłocznie podjąć kroki zapobiegawcze. Inwestor podejmie na własny koszt, stosowne działania minimalizujące, ukierunkowane na ograniczenie i/lub całkowite wykluczenie negatywnych wpływów wynikających z  funkcjonowania turbiny wiatrowej na ww. składniki środowiska przyrodniczego. Działania zapobiegawcze w zależności od potrzeb, określonych interpretacją zebranych wyników monitoringu porealizacyjnego, przyjmować będą formę: trwałego lub czasowego wyłączenia turbiny wiatrowej z eksploatacji, zmianę struktury użytkowania terenu lub zastosowanie innych rozwiązań technicznych, umożliwiających skuteczne ograniczenie negatywnego oddziaływania na zagrożone gatunki zwierząt.

Inwestor zobligowany jest do prowadzenia monitoringu terenu inwestycji pod kątem występowania przypadków zranień ptaków przez obracające się śmigła elektrowni wiatrowych, a w przypadku znalezienia okaleczonych ptaków, przewiezienia ich na własny koszt do odpowiednich ośrodków rehabilitacji służb weterynaryjnych oraz powiadomienia  o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Urząd Gminy Lubawa.

Prognozuje się, że w wyniku realizacji inwestycji rocznie dojdzie do 2 śmiertelnych kolizji ptaków. W przypadku ptaków szponiastych prognozuje się śmierć 0,1 osobnika rocznie.

W przypadku, kiedy dojdzie do kolizji więcej niż 7 ptaków lub 1 osobnika gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej w ciągu roku, należy zastosować ograniczenia w postaci okresowego unieruchomienia turbin. Ograniczenia wprowadzić również w przypadku wykazania śmiertelności większej niż 1 osobnika ptaków drapieżnych. Siłownie wyłączać dla całego okresu fenologicznego (wiosenne migracje, okres lęgowy, okres dyspersji polęgowej, jesienne migracje, okres zimowania), w którym wykazano wyższą od prognozowanej śmiertelność ptaków lub wprowadzić urządzenia odstraszające ptaki z możliwością szybkiego zatrzymania siłowni wiatrowych. Przeprowadzić badania mające na celu określenie skutecznych działań zapobiegawczych. W kolejnych latach wyłączać siłownie w okresie, w którym doszło do przekroczenia prognozowanej śmiertelności. Po trzech latach, na podstawie uzyskanych wyników badań porealizacyjnych określić, czy rzeczywista śmiertelność jest wyższa od prognozowanej, czy spada oraz określić, jak czasowe wyłączanie siłowni wpływa na zmniejszenie jej negatywnego oddziaływania. W przypadku kiedy badania nie wykażą wysokiej śmiertelności, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie odstąpić od okresowych wyłączeń turbin wiatrowych. W przypadku, kiedy wysoka śmiertelność wciąż będzie się utrzymywać należy powtórzyć trzyletni monitoring powykonawczy.

Inwestor zobligowany jest do finansowania leczenia i rekonwalescencji ptaków zranionych przez funkcjonowanie turbin wiatrowych.

Wyniki monitoringu śmiertelności ptaków wraz z dokumentacją fotograficzną oraz 
z interpretacją wyników i oceną skali zmian, jakie wystąpiły i propozycją ewentualnych działań ratunkowych lub kompensacyjnych, przedkładać Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie, co najmniej raz w roku.

W zakresie prowadzenia chiropterologicznego monitoringu porealizacyjnego;

Długość trwania: 3 lata (zaczynając od pierwszego roku po oddaniu turbin do eksploatacji) 
z uwzględnieniem wszystkich okresów fenologicznych.

Przedmiot obserwacji: skład gatunkowy i liczebność w promieniu do 1 km od turbiny wiatrowej, natężenie wykorzystania przestrzeni powietrznej przez nietoperze w okresie rozrodu oraz w okresie migracji.

Prowadzić automatyczną rejestrację aktywności nietoperzy w pobliżu elektrowni wiatrowych, zgodnie z zalecanymi wytycznymi. Automatyczną rejestrację aktywności nietoperzy należy przeprowadzić na co najmniej dwóch elektrowniach wiatrowych na wysokości osi rotora, a jeśli jest to niewskazane ze względów technicznych (np. wpływ hałasu powodowanego przez urządzenie na jakość nagrań) - na wieży poniżej rotora w odpowiednim od niego oddaleniu, lecz wciąż na wysokości pracy łopat. Rejestrację należy prowadzić przez wszystkie sezony aktywności nietoperzy.

Wykonać badanie śmiertelności nietoperzy. W celu oszacowania rozmiarów kolizji nietoperzy z turbiną wiatrową należy przeprowadzić badania analogiczne jak podczas badań awifauny z uwzględnieniem usuwania ciał przez zwierzęta padlinożerne, w tym ograniczenie w wykrywalności ciał, ocenę tempa znikania ciał martwych, ocenę wykrywalności ciał przez obserwatorów.

W przypadku, kiedy pomimo zastosowania wyżej opisanych działań minimalizujących śmiertelność nietoperzy przekroczy średnio 6 osobników danego gatunku/rok lub okres badawczy/turbinę, natychmiastowo wprowadzić dodatkowe działania zapobiegawcze. Wyłączać turbinę, na której wykazano wysoką śmiertelność nietoperzy na ten okres fenologiczny (w którym wykazano wysoka śmiertelność tych zwierząt) w czasie kolejnych trzech lat. Następnie  przeprowadzić dodatkowe badania, których celem będzie określenie skuteczności wprowadzanych działań zapobiegającym dodatkowej śmiertelności. Po trzech latach, na podstawie uzyskanych wyników badań określić, czy śmiertelność się utrzymuje, czy spada oraz określić, jak czasowe wyłączanie siłowni wpływa na zmniejszenie jej negatywnego oddziaływania. W przypadku kiedy badania te nie wykażą śmiertelności nietoperzy, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie odstąpić od okresowych wyłączeń turbin wiatrowych.W przypadku, jeśli monitoring chiropterologiczny wykaże znaczące negatywne oddziaływanie na nietoperze, jak np. wysoką śmiertelność nietoperzy w wyniku barotraumy lub zderzeń z turbiną wiatrową, należy ustalić i zastosować odpowiednie działania zapobiegawcze lub łagodzące i rozpocząć ponowny 3-letni monitoring porealizacyjny nietoperzy.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, na podstawie dostarczonych wyników monitoringu, może nakazać zastosowanie przez inwestora działań minimalizujących negatywne oddziaływanie farmy na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego.

W przypadku, gdy wyniki prowadzonego monitoringu porealizacyjnego wykażą, że oddziaływanie negatywne przekracza prognozowane założenia zawarte w raporcie ooś, inwestor niezwłocznie, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i na własny koszt podejmie i zrealizuje działania minimalizujące.

V	Nie stwierdzono zasadności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na
środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

VI    Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii: z uwagi na rodzaj inwestycji wyklucza się możliwość wystąpienia awarii przemysłowej.

VII Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko: nie ustala się w tym zakresie żadnych wymagań, gdyż transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie będzie występować.

VIII  W przypadku, którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: nie wyznacza się takich obszarów, ponieważ żadna z sytuacji, o których mowa w przepisach w/w ustawy w przedmiotowej sprawie nie występuje.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 23.07.2014 r.( wpłynął do UG Lubawa 24.07.2014 roku) inwestor FW Wymysłów Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 9  05-830 Nadarzyn wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 3,5 MW, wraz z drogą dojazdową i placem montażowym  zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 13, 20/1 oraz 45 obręb Targowisko Gmina Lubawa.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz 1235 tekst jednolity.) oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.), dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu może być wymagane.

Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania GKIZP 6220.11.2014 z dnia 04.08.2014 roku organ prowadzący zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postepowania w przedmiotowej sprawie. Również w dniu 04 sierpnia 2014 roku obwieszczeniem Wójta Gminy Lubawa zamieszczono informację na stronie BIP Gminy Lubawa i wysłano obwieszczenie do sołectwa Targowisko celem umieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

W związku z powyższym Wójt Gminy Lubawa pismem GKIZP.6220.11.2014 z dnia 04.08.2014 r. zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie   o wyrażenie opinii co do warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie w swojej opinii znak: ZNS.4083.43.2014 z dnia 11.08.2014 r. (data wpływu: 18.08.2014 r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak: WOOŚ.4240.277.2014.MGu z dnia 12.08.2014 r. stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz 
z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, po zapoznaniu się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Iławie, na podstawie art. 63 ust. 1, art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz 1235 tekst jednolity.), Wójt Gminy Lubawa dnia 26 sierpnia 2014 r. wydał postanowienie nr GKIZP.6220.11.2014, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i określił zakres raportu.

Jednocześnie postanowieniem z dnia 26.08.2014 roku Wójt Gminy Lubawa zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na srodowisko.

Inforamcje o postanowieniu umieszczono na stronie BIP Gminy Lubawa i wysłano do sołectwa Targowisko celem umieszczenia obwieszczenia o postanowieniu na tablicy ogłoszeń.

W dniu 08 grudnia 2014 roku wpłynęło pismo do UG Lubawa Pana Jana Lewandowskiego o zmianę usytuowania jednego z wiatraków na drugi koniec działki nr 45 obręb Targowisko. Poinformowano ustnie Pana Jana Lewandowskiego o tym, że ewentualna lokalizacja wiatraka na dzialce nr 45 obręb Targowisko zostanie określona w decyzji o warunkach zabudowy, która zostanie wydana w późniejszym terminie. W decyzji środowiskowej nie ma załącznika mapowego, który określałby konkretną lokalizację wiatraka. Na tę okoliczność spisano notatkę służbową z dnia 09 grudnia 2014 roku.  Jednocześnie poinformowano inwestora o zaistaniej sytuacji i zasugerowano przeanalizowanie zmiany lokalizacji wiatraka na dzialce nr 45 obręb Targowisko, którą inwestor rozważy na etapie występowania o decyzję o warunkach zabudowy.

Inwestor pismem przewodnim z dnia 05.01.2016 r. dostarczył raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych złożony do Urzędu Gminy w Lubawie.

W związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę w dniu 05 stycznia 2016 roku ( wpłynął 11 stycznia 2016 r) raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko ustąpiła przyczyna uzasadniająca zawieszenie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Wójt Gminy Lubawa postanowieniem 6220.11.2014 z dnia 18 stycznia 2016 roku podjął zawieszone postepowanie.

W związku z powyższym działając zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz 1235 tekst jednolity.) Wójt Gminy Lubawa pismem GKIZP.6220.11.2014 z dnia 18.01.2016 r. zwrócił się z prośbą do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie o wyrażenie opinii co do warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przesyłając jednocześnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organ prowadzący postępowanie obwieszczeniem GKIZP.6220.11.2014 r. z dnia 18.01.2016 r. zawiadomił społeczeństwo o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i poinformował o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz złożeniu wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wysyłając obwieszczenie do stron postępowania, umieszczając na BIP Gminy Lubawa i gablocie ogłoszeń UG Lubawa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie opinią sanitarną nr ZNS.4083.7.2016 z dnia 25.01.2016 r. (data wpływu: 01.02.2016 r.) wyraził pozytywną opinię w zakresie wymagań sanitarno - higienicznych i zdrowotnych w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki realizacji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem WOOŚ.4242.8.2016.AB.2. z dnia 05.02.2016 r. (data wpływu: 05.02.2016 r.) wezwał inwestora do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko.

Inwestor pismem znak 1/03/2016 roku z dnia 09.03.2016 roku przedłożył Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie uzupełnienie raportu w przedmiotowej sprawie.

RDOŚ Olsztyn pismem znak WOOŚ.4242.08.2016.AB.3 z dnia 11 marca 2016 roku poinformował Wójta Gminy Lubawa o przedłużeniu terminu uzgodnienia raportu do dnia 15 kwietnia 2016 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem WOOŚ.4242.8.2016.AB.7 z dnia 08.04.2016 r. (data wpłynięcia: 12.04.2016 r.) uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił warunki jego realizacji.

Rozpatrując wnioski, uwagi Pana Jana Lewandowskiego pismo złożone do tutejszego UG Lubawa z dnia 08.12.2014 roku,

Autor w piśmie zarzuca:

1.  zbyt bliską lokalizację elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego,

2. zbyt wysoki poziom hałasu

3. wpływ na krajobraz

4. utrata zdrowia

Organ prowadzący postępowanie po zapoznaniu się z uwagami i zarzutami, zważył co następuje:

Ad.1, 2) Przepisy obowiązujące w Polsce nie określają minimalnych odległości danych obiektów od zabudowy mieszkalnej. Obowiązujące przepisy określają dopuszczalne maksymalne poziomy np.  hałasu w strefach chronionych, która jak to zostało wykazane w analizie akustycznej raportu  w przypadku przedsięwzięcia nie zostaną przekroczone.

Ad. 3) Elektrownie wiatrowe jako urządzenia wysokie, o kolorze kontrastowym w stosunku do tła nieba oraz powierzchni ziemi z różnymi formami jej użytkowania, w dodatku poruszające się, wpływają na krajobraz. W zależności od ukształtowania terenu i sposobu jego zagospodarowania, a także typu i liczby posadowionych w jednym miejscu urządzeń, parki wiatrowe mogą być widoczne nawet z dużych odległości. Ocena wpływu projektowanych inwestycji na krajobraz jest jednak bardziej złożona niż samo stwierdzenie, że są one widoczne. Rozważany jest także wpływ na zmianę dotychczasowego charakteru otoczenia, który w dużej mierze jest sprawą subiektywnego postrzegania, zależny bowiem od osobistych upodobań i poglądów oceniającego. Przez wiele osób turbiny postrzegane są jako nowoczesne, przyjazne środowisku instalacje, o prostym a jednocześnie wyrafinowanym kształcie. Zwolennicy oceniając wpływ elektrowni wiatrowych na krajobraz, że alternatywą dla energii odnawialnej jest energia z konwencjonalnych źródeł, których wpływ na krajobraz jest nieporównywalnie większy. Według ich opinii  zaletą farm wiatrowych jest, to że są stawiane na obszarach rolniczych, które w dalszym ciągu mogą być użytkowane i z których rolnik może czerpać dochód. Postawienie wiatraków nie zmienia przeznaczenia tego terenu, nie ingeruje w uprawy na danym terenie, nie wymaga dodatkowych działań typu ekrany wyciszające. Widząc wiatraki na horyzoncie, widzimy zrównoważony krajobraz, gdzie udało się, wyprodukować bezpieczną energię dla milionów ludzi nie rujnując życia milionom innych istot, które zasiedlają Ziemię. W polskim prawie nie istnieją przepisy pozwalające na dokonanie oceny wpływu wiatraków na krajobraz, trudno odnosić się do zarzutów , że jest to „obraz ohydny i zeszpecony”

Ad. 4) W przypadku argumentu dotyczącego utraty zdrowia organ stwierdza, że elektrownia wiatrowa nie ogranicza wykorzystania rolniczego terenów, na których jest zlokalizowana, z wyłączeniem niewielkich areałów zajętych bezpośrednio przez instalację zespołu elektrowni wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej. Trudno więc mówić w tej sytuacji o spadku wartości tych terenów lub o ograniczeniach czy niemożności sprzedaży działek skoro po wybudowaniu wiatraka może być na nich nadal prowadzona dokładnie ta sama działalność co przed jej powstaniem. Nie są  również znane obniżania plonów wskutek pracy farm wiatrowych, a autor uwagi nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swojej tezy. Powyższe uwagi są więc bezzasadne i nie zostały uwzględnione w decyzji.

Raport sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz  z uwzględnieniem wymagań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie. W ramach raportu oddziaływania na środowisko dokonano m.in. analizy akustycznej planowanej elektrowni wiatrowej oraz analizy wpływu na krajobraz; wskazano oraz przeanalizowano przewidywane oddziaływanie na środowisko co najmniej trzech rozpatrywanych przez inwestora wariantów realizacji inwestycji, w tym: wariantu wybranego przez inwestora, racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najlepszego dla środowiska; uwzględniono wpływ skumulowany realizacji przedsięwzięcia w powiązaniu z innymi (istniejącymi lub planowanymi w okolicy) inwestycjami, w zakresie tych oddziaływań, które mogą się kumulować; ocena przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko objęła  wpływ elektrowni wiatrowej na elementy ekologicznej sieci Natura 2000, w tym: potencjalny bezpośredni, pośredni, wtórny, skumulowany, krótko-, średnio- i długoterminowy, stały i chwilowy wpływ na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla ochrony których obszary te zostały wyznaczone; w raporcie wskazano działania zapobiegawcze ograniczające lub kompensujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko, w tym także na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; dokonano inwentaryzacji przyrodniczej; przeprowadzono monitoring przedrealizacyjny ptaków i nietoperzy.

Wójt Gminy Lubawa obwieszczeniem o zakończeniu postępowania administracyjnego GKIZP.6220.11.2014 z dnia 15.04.2016 r. poinformował strony oraz społeczeństwo o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z nimi i wypowiedzenia zgłoszonych żądań. W wyznaczonym 7 - dniowym terminie nie wpłynęły  żadne uwagi od stron postępowania  i mieszkańców w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz uzyskanych uzgodnień, można stwierdzić, że uwzględnienie nałożonych niniejszą decyzją warunków, powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony planowanego przedsięwzięcia. Niezależnie od sformułowanych już we wcześniejszych częściach niniejszego uzasadniania wyjaśnień szczegółowych wskazujących na spełnienie prawnych wymogów dopuszczalności wydania niniejszej decyzji, w wykonaniu dyrektywy zawartej w przepisie art. l07 k.p.a . należy dodatkowo stwierdzić, iż;

- tutejszy organ uznał za udowodnione wszystkie fakty, o których mowa w treści wymienionych wyżej dokumentów, tj. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wyjaśnieniach do raportu,

- materiał dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, w szczególności zawiera już aktualnie (po jego uzupełnieniu przez wnioskodawcę) wszystkie elementy i dane, których zgromadzenie jest warunkiem pozwalającym na poczynienie właściwych ocen w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji objętego wnioskiem przedsięwzięcia, przez co zawartość ta może być uznana za zgodną z wymogami przepisów określających wymagania, co do treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

- ponadto, w ocenie tutejszego organu zawartość materiału dowodowego jest prawidłowa merytorycznie i logiczna, zaś wszystkie zawarte w tym materiale treści zostały sformułowane w sposób profesjonalny i z uwzględnieniem wymogów specjalistycznej wiedzy,

- tutejszemu organowi nie przedstawiono żadnych dowodów, które mogły by pozostawać w sprzeczności z materiałem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie i uzasadniającym uwzględnienie złożonego w niniejszej sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Informacja o wydanej decyzji została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Lubawa w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach pod nr 81/2016 prowadzonym przez Wójta Gminy Lubawa.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubawa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załączniki:

- Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. FW Wymysłów Sp z o o ul. Kasztanowa 9 05-830 Nadarzyn -  wnioskodawca

2. właściciele nieruchomości wg wykazu poprzez obwieszczenie

3. a/a

Do wiadomości:

      - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Sienkiewicza 10 14-200 Iława

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ul. Dworcowa 60  10-437 Olsztyn

Załącznik do decyzji nr GKIZP 6220.11.2014

o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

z dnia 05 maja 2016 r.

Charakterystyka  przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy wiatrowej „Lubawa-Targowisko” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci przyłączy energetycznych, złączy kablowo-pomiarowych, dróg dojazdowych, placów manewrowo-montażowych oraz zjazdów z dróg” zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 13, 20/1, 20/2 oraz  45 obręb Targowisko Gmina Lubawa.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie trzech elektrowni wiatrowych 
o maksymalnej wysokości wieży do 150 m, średnicy wirnika do 140 m, maksymalnej wysokości całej konstrukcji (z łopatą ustawioną pionowo do góry) do 220 m i maksymalnej mocy pojedynczej turbiny do 3,5 MW. Maksymalna moc akustyczna pojedynczej turbiny to 104,0 dB. Inwestycja zostanie zlokalizowana w obrębie geod. Targowisko, w gminie Lubawa, w powiecie iławskim, w województwie warmińsko-mazurskim. Turbiny wiatrowe będą zlokalizowane na działkach o nr ewid.: 13, 20/1, 45. Elektrownie wiatrowe będą budowane wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci: dróg dojazdowych, placów manewrowych, przyłączy energetycznych, złączy kablowo-pomiarowych, dróg dojazdowych, placów manewrowo-montażowych oraz zjazdów z dróg.

Na obszarze inwestycji nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren pod projektowaną farmę wiatrową stanowi obszar użytkowany rolniczo, zajęty rozległymi, najczęściej zwartymi agrocenozami. Działki pod inwestycje nadal będą mogły być wykorzystywane do produkcji rolnej. Otoczenie działek przewidzianych pod inwestycję w przeważającej większości stanowią tereny w postaci pól uprawnych, dróg lokalnych, tereny z roślinnością przeważnie niską i incydentalnie wysoką. W sąsiedztwie istnieją 2 elektrownie wiatrowe położone w odległości od 460 m do 520 m od planowanej inwestycji. Planowana infrastruktura zostanie zlokalizowana w obrębie gruntów ornych i wzdłuż dróg gruntowych. Na terenie przedsięwzięcia brak jest cieków i większych zbiorników wód powierzchniowych.

Wszystkie elektrownie wiatrowe będą zlokalizowane na fundamencie żelbetowym, o wymiarach stopy około 20 x 20 m (około 400 m2), a wystający ponad grunt cokół fundamentu zajmuje powierzchnię około 50 m2. Do każdej elektrowni zostaną wytyczone utwardzone drogi dojazdowe o szerokości 6 m.  Budowa farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą nie będzie wiązała się z wycinką drzew i krzewów. W celu ochrony drzew w bezpośrednim ich sąsiedztwie nie należy składować urobku ziemnego, materiałów budowlanych oraz odpadów powstałych podczas budowy elektrowni i infrastruktury towarzyszącej. W przypadku konieczności wykonywania wykopów w pobliżu drzew należy je prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić ich systemu korzeniowego. Drzewa znajdujące się w sąsiedztwie prowadzenia prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Place montażowe umożliwiające dowóz i montaż wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych elektrowni, tak jak w przypadku dróg dojazdowych, utwardzone zostaną tłuczniem lub płytami perforowanymi. Place, których powierzchnia wyniesie od ok. 2000 m2 do ok. 3000 m2, zlokalizowane będą przy każdej turbinie wiatrowej. Kable energetyczne niskiego oraz średniego napięcia będą układane w wykopach o głębokości około 1,2 m i szerokości około 1 m.

Podziemne linie kablowe średniego napięcia, łączące poszczególne elektrownie ze stacją GPZ Lubawa będą układane głównie w pasach drogowych oraz na terenach rolnych. Szacuje się, że w ramach inwestycji ułożonych zostanie ok. 4,3 – 4,4 km linii kablowej. Kable podziemne będą układane w wykopach o głębokości około 1,2 m i szerokości około 1 m. W celu ochrony kabli elektroenergetycznych i światłowodowych przed uszkodzeniami, zastosowane zostaną rury osłonowe.

Faza realizacji inwestycji w pierwszej kolejności będzie obejmowała przygotowanie podłoża pod drogi i platformy oraz fundamentowanie. Wytyczone zostaną drogi dojazdowe, place montażowe, który funkcjonował będzie podczas budowy elektrowni wiatrowej. Po zakończeniu montażu pozostanie jedynie powierzchnia placu manewrowego o powierzchni 400 m2. W tej fazie wykorzystane zostaną maszyny budowlane tj. spycharki, ładowarki, pojazdy transportowe. Przed pracami ziemnymi należy warstwę urodzajnej gleby zdejmować oddzielnie i odkładać w celu późniejszego jej wykorzystania do rekultywacji terenu w końcowej fazie robót.

Budowa jednego fundamentu będzie trwała od ok. 14 do 21 dni. Inwestor założył, że budowa fundamentu o kształcie ośmiokąta wpisanego w okrąg o promieniu 13 m będzie wymagała zużycia ok. 500 - 600 m3 betonu oraz ok. 100 Mg stali, przeznaczonej do uzbrojenia. Beton będzie przewożony z lokalnych wytwórni betonowozami. Na miejsce budowy farmy wiatrowej dostarczone zostaną również gotowe elementy elektrowni wiatrowej. Do ich przewiezienia wykorzystanych zostanie kilkanaście specjalistycznych pojazdów, które pokonają drogę od producenta do miejsca posadowienia elektrowni (przewiduje się ok. 7 transportów ponadgabarytowych na turbinę).

W trakcie budowy mogą wystąpić lokalne uszkodzenia dróg dojazdowych (związane z ruchem po nich cięższych niż dotąd pojazdów), dlatego też zobligowano inwestora do bieżącej ich naprawy. Wyjazd z terenu budowy należy utrzymywać w czystości.

Ziemia z wykopów pod fundamenty farmy i pod odcinki podziemnej linii kablowej będzie gromadzona na placu budowy i wykorzystana do zasypania wykopów lub rozplantowana w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Przewiduje się, że ok. 2000 Mg ziemi z całej farmy zostanie wywiezione. W raporcie wskazano, że na budowę 1 km drogi zużyte zostanie ok. 700 m piachu lub pospółki oraz ok. 1800 m3 kruszywa, które  przewożone będą z lokalnych żwirowni.

Planowane do zrealizowania wykopy wymagać mogą odwodnienia. Przewiduje się, że zaistnieje taka konieczność przy opadach nawalnych lub podczas wysokiego poziomu wód gruntowych. Woda z odwadnianego wykopu będzie odprowadzana powierzchniowo do gruntu. Jednakże zaleca się, aby wodę pochodzącą z odwodnienia przed odprowadzeniem do gruntu oczyścić w osadniku piaskowym. Elementy wieży i siłowni wiatrowych będą dostarczane specjalistycznym transportem na place budowy jako nowe, gotowe elementy przeznaczone do montażu. Turbiny wiatrowe będą montowane przy użyciu samobieżnego dźwigu. Kable i przewody światłowodowe będą układane we wspólnym wykopie i na bieżąco zasypywane po ułożeniu przewodów. Posłuży do tego koparka wąskoprzestrzenną. W miarę postępu prac należy prowadzić systematyczną kontrolę wykopów pod kable i fundamenty pod kątem uwięzionych w nich zwierząt i w razie konieczności zwierzęta przenosić poza strefę prowadzonych prac.

Zaplecza budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową będą zlokalizowane na czas budowy przy każdej elektrowni wiatrowej. Jednakże, postój, tankowanie i naprawy sprzętu będą wykonywane poza obszarem inwestycji, na stacjach paliw i w punktach serwisowych. Ponadto, plac budowy będzie wyposażony w materiały sorpcyjne i pojemniki do przechowywania zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt lub zużyte maty sorpcyjne przekazywane będą specjalistycznej firmie. Ścieki bytowe wytwarzane na etapie budowy będą gromadzone w przenośnych kabinach sanitarnych, opróżnianych okresowo przez uprawnione podmioty. Wszystkie odpady, powstałe na etapie realizacji inwestycji, będą gromadzone selektywnie i składowane w specjalnie przeznaczonych do tego kontenerach i zbiornikach, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom do unieszkodliwiania bądź dalszego zagospodarowania. Nadmiar urobku oraz gruntu zostanie rozplanowany na terenie inwestycji. W bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie należy składować urobku ziemnego, materiałów budowlanych oraz odpadów powstałych podczas budowy elektrowni i infrastruktury towarzyszącej.

Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hałasu oraz zapylenia spowodowanego pracą sprzętu budowlanego oraz ruchem pojazdów po terenie inwestycji. W celu ich zminimalizowania wszystkie roboty budowlane będą wykonywane przy pomocy sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Prace budowlane, z wyjątkiem transportu elementów wielkogabarytowych oraz uwarunkowanych technologicznie prac w zakresie wylewania fundamentów, wykonywane będą tylko w godzinach dziennych. W miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować jednocześnie. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Każda siłownia wiatrowa składa się z wirnika i gondoli, które umieszczone są na wieży. Zadaniem wirnika jest zamiana energii kinetycznej wiatru na energię mechaniczną. Wirnik osadzony jest na wale, poprzez który napędzany jest generator. Do piasty przymocowane są trzy łopaty wytworzone z kompozytu. W piaście wirnika zlokalizowany jest mechanizm, który umożliwia ustawianie kąta natarcia łopat. Gondola ma natomiast możliwość obracania się dookoła swojej osi, co umożliwia jej ustawianie się do kierunku wiatru. Kierunkowanie elektrowni zarządzane jest przez układ mikroprocesorowy. W gondoli umiejscowione są także takie elementy jak: transformator, łożyska, układy smarowania oraz hamulec.

Eksploatacja turbiny wiatrowej to okres ok. 30 lat. Pracująca elektrownia wiatrowa nie będzie źródłem emisji pyłów, gazów, odorów i innych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Nie będzie także powodować zanieczyszczenia gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, gdyż nie wytwarza ścieków i nie jest zaopatrywana w wodę. Zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym wyciekiem oleju z transformatora (w przypadku zastosowania transformatora olejowego) będzie stanowiła wanna olejoszczelna o poj. przekraczającej objętość stosowanego oleju.

Obracające się łopaty wirnika będą źródłem hałasu, mającego wpływ na klimat akustyczny 
w najbliższej okolicy. W związku z tym, dokonano analizy prognozowanego rozprzestrzeniania się hałasu do środowiska z planowanej farmy wiatrowej dla wariantu planowanego do realizacji, a także uwzględniając istniejące w sąsiedztwie elektrownie wiatrowe. Najbliżej zlokalizowanymi terenami chronionymi akustycznie są m.in. tereny mieszkaniowo-usługowe wyznaczone przez obowiązujący na tym obszarze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zlokalizowane w odległościach: 845 m od EW 1 i 440 m od EW 2. Od EW 3 najbliżej zlokalizowanymi terenami chronionymi akustycznie są: zabudowa zagrodowa na działce nr ewid. 606/1 obręb 022 Targowisko (oddalona o 530 m), zabudowa zagrodowa na działce nr ewid. 607/1 obręb 022 Targowisko (oddalona o 545 m) i zabudowa mieszkaniowo-usługowa na działce nr ewid. 608/2 obręb 022 Targowisko (oddalona o 715 m). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) dla wyżej wymienionych terenów określono dopuszczalne poziomy hałasu na poziomie 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej. Z raportu wynika, że zasięg oddziaływania akustycznego został określony metodą obliczeniową, zgodną z normą PN ISO 9613-2:2002 Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. Do analizy przyjęto parametry turbin charakteryzujące się najmniej korzystnym oddziaływaniem akustycznym, tzn. maksymalną mocą akustyczną na poziomie 104,0 dB i najniższą wysokością wieży wynoszącą do 150 m. Ponadto, do obliczeń przyjęto wartość współczynnika gruntu równą 0,8, która jest charakterystyczna dla gruntu mieszanego, składającego się w 80% z powierzchni porowatej i w 20% z powierzchni twardej. Otrzymane wyniki wykazały, że wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie nie zostaną przekroczone przy zastosowaniu ww. parametrów. W raporcie przedstawiono analizę skumulowanego oddziaływania przedmiotowej farmy wiatrowej wraz z istniejącymi elektrowniami zlokalizowanymi na sąsiedniej działce o numerze ewid. 53 obręb Targowisko. Funkcjonowanie planowanych elektrowni z już istniejącymi, zgodnie z wynikami przedłożonymi w raporcie ooś, również nie powinno spowodować przekroczeń dopuszczalnych norm na terenach chronionych akustycznie.

W celu zweryfikowania założeń przedstawionych w raporcie, tutejszy organ nałożył na inwestora obowiązek wykonania porealizacyjnego monitoringu w aspekcie oddziaływania akustycznego. W związku z powyższym, pomiary należy wykonać w terminie półtora roku od oddania elektrowni do eksploatacji. Punkty pomiarowe należy rozmieścić na granicy terenów chronionych akustycznie zlokalizowanych najbliżej planowanych turbin wiatrowych. Pomiary należy wykonać w porze dziennej i nocnej w okresie od grudnia do marca oraz przy jak największej mocy turbiny, pracującej w warunkach atmosferycznych umożliwiających wykonanie pomiarów zgodnie z metodyką. W przypadku niedotrzymania standardów jakości środowiska w zakresie propagacji hałasu i uciążliwości akustycznych, inwestor zobowiązany jest do ich ograniczenia (poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych) do prawnie wymaganych poziomów.

Elektrownie wiatrowe emitują także hałas infradźwiękowy, dla którego brak jest kryteriów określających jego dopuszczalne poziomy w środowisku. Z informacji zawartych w raporcie wynika, że turbina wiatrowa będzie emitowała infradźwięki na bardzo niskim poziomie, zdecydowanie  poniżej wartości mogących wpływać na zdrowie ludzi.

Eksploatacja turbin wiatrowych wiąże się z powstaniem efektu optycznego, związanego z rzucaniem cienia przez obracające się łopaty wirnika na otaczające tereny. Brak jest również  regulacji prawnych w kwestii związanej z efektem migotania cieni.

Potencjalnymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego może być elektrownia wiatrowa, linia kablowa SN oraz transformator. Urządzenia generujące fale elektromagnetyczne (zarówno generator jak i transformator) znajdują się wewnątrz gondoli i sązamknięte w przestrzeni otoczonej metalowym przewodnikiem o właściwościach ekranujących.W związku z powyższym, wykorzystana technologia w budowie tych urządzeń, zakładająca zastosowanie odpowiednich ekranów uniemożliwiających wypromieniowanie energii elektroenergetycznej do otoczenia, daje gwarancję, że nie będą one stanowić istotnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Ponadto, przyłącze kablowe będzie zlokalizowane pod ziemią.

Podczas eksploatacji elektrowni wiatrowych będą powstawały odpady niebezpieczne związane z pracami konserwacyjnymi, np. zużyte oleje silnikowe i hydrauliczne. Oleje odpadowe należy zbierać do szczelnych pojemników, trudnopalnych i odpornych na ich  działanie. Nie należy mieszać ich z innymi odpadami i substancjami. Wszystkie odpady powinny być na bieżąco zbierane przez firmę serwisującą. W przypadku konieczności ich przechowania, należy robić to w miejscu o utwardzonym podłożu zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem gruntu. Odpady niebezpieczne nie będą gromadzone na terenie elektrowni wiatrowej, będą bezpośrednio odbierane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia na transport, odzysk lub unieszkodliwianie.

Ze względu na brak poboru wody, elektrownia nie będzie emitowała ścieków technologicznych i komunalnych. Wody opadowe z fundamentów oraz dróg odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu.

Oddziaływanie fazy likwidacji inwestycji na poszczególne komponenty środowiska będzie bardzo podobne do etapu realizacji. Prace prowadzone podczas likwidacji turbin wiatrowych będą powodowały okresowe pogorszenie jakości powietrza w wyniku emisji substancji zanieczyszczających z procesu spalania paliw w silnikach samochodów i innych pojazdów oraz wzrostem poziomu hałasu. Ponadto, podczas prac ziemnych i transportu rozebranej elektrowni, może wystąpić zjawisko pylenia. Na etapie likwidacji farmy wiatrowej przewiduje się powstanie podobnych rodzajów odpadów, co na etapie budowy. Wszystkie odpady będą selektywnie gromadzone w wyznaczonym miejscu i przekazywane specjalistycznym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania. Likwidacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z ryzykiem skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi, dlatego teren prac zostanie zabezpieczony w odpowiednie sorbenty i pojemniki do gromadzenia zanieczyszczonej gleby. Powstałe po fundamentach doły wypełnione zostaną piaskiem gliniastym i substratem glebowym. Cały teren inwestycji, do tej pory wyłączony z produkcji rolnej, zostanie zrekultywowany i przywrócony do pierwotnej funkcji. Likwidacja elektrowni spowoduje powrót krajobrazu do stanu wyjściowego, ustanie oddziaływanie na awifaunę i nietoperze oraz ustanie emisja hałasu generowana przez turbiny wiatrowe. Prognozowany czas ewentualnej likwidacji inwestycji nie powinien przekroczyć 6 miesięcy.

Elektrownie wiatrowe jako wysokie konstrukcje techniczne i elementy widoczne
z dużych odległości, często sytuowane na wzniesieniach, zawsze oddziałują na krajobraz lokalny. Planowane do budowy elektrownie wiatrowe będą miały wysokość maksymalną do 220 m n.p.t.

W celu zminimalizowania oddziaływania na krajobraz konstrukcje turbin wiatrowych powinny być pomalowane na jasny, niekontrastujący z otoczeniem oraz matowy (zapobiegający odbiciom światła) kolor. Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie płaskim z nieznacznymi wzniesieniami. Na terenie tym zlokalizowane są dwie turbiny wiatrowe położone w odległości ok. 460 m do 520 m od planowanej inwestycji. Między istniejącymi a planowanymi elektrowniami nie znajdują się żadne wysokie obiekty naturalne ani budynki. Najbliższy kompleks leśny znajduje się ok 350 m na północ od miejsca lokalizacji turbin. W obszarze planowanego przedsięwzięcia i jego otoczeniu zdecydowanie dominują pola uprawne i sady. W otoczeniu występują również drogi lokalne, tereny z roślinnością głównie niską i incydentalnie wysoką. Projektowana inwestycja będzie ingerować w dotychczasowy krajobraz i spowoduje zmiany wizualne w istniejącym krajobrazie poprzez wprowadzenie 3 nowych dominant krajobrazowych. Odczucie to spotęguje wprowadzenie do krajobrazu elementu sztucznego. Zróżnicowanie ukształtowania terenu może mieć wpływ na postrzeganie siłowni wiatrowych w pobliskich miejscowościach. Farma wiatrowa będzie dobrze widoczna z terenów upraw rolnych, bezpośredniego otoczenia lokalizacji elektrowni wiatrowych, a także części zabudowań mieszkalnych, zlokalizowanych w okolicznych wsiach. Z dalszych dystansów widoczność inwestycji będzie zróżnicowana. Pofałdowanie terenu, kompleksy leśne w dalszym otoczeniu, zadrzewienia i aleje drzew będą częściowo ograniczać widoczność elektrowni wiatrowych.

W bezpośrednim otoczeniu inwestycji nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego, w związku z tym, nie przewiduje się negatywnego wpływu realizacji przedsięwzięcia na powyższe elementy.

Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i nie będzie stwarzać zagrożenia transgranicznego
oddziaływania.

W ramach oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia wykonano przedinwestycyjne badania ornitologiczne i chiropterologiczne.

Na terenie projektowanej farmy wiatrowej wraz buforem w ramach monitoringu ornitologicznego przeprowadzono 40 kontroli, mających na celu określenie natężenia przelotów ptaków (lokalnych i długodystansowych), określenie pułapów i kierunków przemieszczania się oraz poznania sposobu wykorzystania obszaru przez ptaki w cyklu rocznym. Liczenia ptaków wykonywano z dwóch punktów obserwacyjnych oraz jednego transektu o długości 1,8 km. W sezonie lęgowym liczebność ptaków i ich zagęszczenia zostały określone na podstawie obserwacji prowadzonych w protokole MPPL, cenzusu lęgowych gatunków kluczowych oraz wyników obserwacji transektowych i punktowych. Założenia monitoringu przedrealizacyjnego zostały przygotowane zgodnie z ,,wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” (PSEW  2008) rekomendowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Podczas ornitologicznego monitoringu przedrealizacyjnego stwierdzono 79 gatunków ptaków, z czego 27 zakwalifikowano, jako kluczowe, w tym stwierdzono 11 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W ciągu rocznego monitoringu, podczas 40 kontroli stwierdzono występowanie 8660 ptaków. Najwyższe liczebności ptaków wykazano w okresie jesiennych przelotów, najniższe zimą. Na transekcie dominowały: szpak Sturnus vulgaris, skowronek Alauda arvensis, gawron Corvus frugilegus, grzywacz Columba palumbus i pliszka żółta Motacilla flava. Średnie zagęszczenie wszystkich gatunków wynosiło 45,39 os/kontrolę/1 km. Podczas obserwacji na punktach najliczniej obserwowanymi gatunkami były: szpak, skowronek i czajka Vanellus vanellus. Średnio w całym roku w ciągu godziny na punkcie obserwowano 67,44 osobniki (wszystkie gatunki). W ramach przeprowadzonych badań w protokole MPPL na powierzchni 1 km2 stwierdzono łącznie 21 gatunków. Zadaniem autorów odnotowane liczebności ptaków są zbliżone do wyników z innych powierzchni rolniczych kraju. Wśród kluczowych gatunków wykazano między innymi: bociana białego Ciconia ciconia, błotniaka stawowego Circus aerugonosus, żurawia Grus grus, gąsiorka Lanius collurio, błotniaka łąkowego Circus pygargus, ortolana Emberiza hortulana, lerkę Lullula arborea, dzięcioła czarnego Dryocopuc martius, myszołowa Bute butego, myszołowa włochatego Buteo lagopus, siewkę złotą Pluvialis apricaria, jastrzębia Accipiter gentilis, krogulca Accipiter nisus, pustułkę Falco tinunculus, kobuza Falco subbuteo, czajkę Vanellus vanellus, kruka Corvus corax, potrzeszcza Emberiza calandra, przepiórkę Coturnix coturnix. Zgodnie z treścią raportu realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie negatywnie na ww. gatunki kluczowe. Oszacowano śmiertelność ptaków w wyniku realizacji inwestycji na 6,93 ofiary/rok. W przypadku gatunków szponiastych prognoza dodatkowej śmiertelności wynosi 1,05 os./rok. Z uwago na to, iż w trakcie badań wykazano gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, które podlegają szczególnym środkom ochrony, w przypadku stwierdzenia kolizji tych gatunków lub innych gatunków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, należy natychmiastowo podjąć działania zapobiegawcze, np. w postaci okresowego wyłączania siłowni wiatrowych lub zamontowania systemów automatycznie zatrzymujących siłownie w przypadku pojawienia się ptaków w bliskiej odległości od turbiny. Również natychmiastowe działania zapobiegawcze należy wprowadzić w przypadku jeżeli monitoring powykonawczy wykaże wyższą, ogólną  śmiertelność  od prognozowanej.

W celu określenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na nietoperze wykonano 28 kontroli, zgodnie z zalecaną przez Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy metodyką  ,,Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”( Kepel i in. 2009). Dodatkowo prowadzono badania, których celem było wykrycie kolonii rozrodczych i miejsc hibernacji nietoperzy.

Przedrealizacyjny monitoring chiropterologiczny wykazał występowanie następujących gatunków nietoperzy: mroczka późnego Eptesicus serotinus, karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus, borowca wielkiego Nyctalus noctula, karlika większego Pipistrellus nathusii, oraz nietoperzy, których nie udało się oznaczyć do poziomu gatunku (nietoperze z rodzaju Myotis,). Łącznie na terenie farmy i w jej najbliższym otoczeniu przez cały sezon aktywności zarejestrowano 85 jednostek aktywności nietoperzy. Najliczniej stwierdzano borowca wielkiego (42,4%). Autorzy raportu wskazują, iż na podstawie 9 miesięcznego monitoringu detektorowego aktywność nietoperzy na terenie planowanej inwestycji należy uznać za niską. Średni indeks aktywności dla wszystkich gatunków i całego okresu badań wyniósł 1,52 jednostek aktywności/h. Nie stwierdzono na analizowanym obszarze istotnych żerowisk, ani licznych przelotów o charakterze migracyjnym. Na analizowanym terenie nie stwierdzono również żadnych obiektów mogących stanowić ważne miejsca zimowania nietoperzy. W bliskiej odległości od terenu przeznaczonego pod inwestycję nie wykryto kolonii rozrodczych. W celu utrzymania w obszarze inwestycji warunków potencjalnego niskiego ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania na nietoperze, wprowadzono zakaz obsadzania drzewami i krzewami terenów planowanych dróg dojazdowych do elektrowni wiatrowych oraz unikanie oświetlenia siłowni światłem białym. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji, po wprowadzeniu ww. działań ograniczających planowana inwestycja nie będzie znacząco negatywnie wpływać na lokalne i migrujące populacje nietoperzy oraz nie będzie znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony najbliższego obszaru Natura 2000. Wskazano konieczność przeprowadzenia monitoringu chiropterologicznego, po uruchomieniu inwestycji w okresie nie krótszym niż 3 lata. Pomimo, iż wyniki badań wskazują na to, że przedmiotowy obszar nie jest atrakcyjny dla nietoperzy i w związku z tym nie należy się spodziewać dodatkowej śmiertelności tych zwierząt w wyniku funkcjonowania planowanej farmy wiatrowej, to należy mieć na względzie że negatywne oddziaływanie może wystąpić po uruchomieniu inwestycji. W związku z tym tutejszy organ wskazuje schemat postępowania w przypadku wykazania w trakcie monitoringu poinwestycyjnego przypadków śmiertelności tych zwierząt.

Biorąc pod uwagę skalę planowanej inwestycji, jej lokalizację oraz wyniki badań przedrealizacyjnych przedstawione w raporcie o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko, po zastosowaniu działań minimalizujących negatywne oddziaływanie planowanej farmy wiatrowej na ptaki i nietoperze można przypuszczać, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnego na nie wpływała.

Mając na uwadze charakter inwestycji i potencjalną możliwość jej przyczynienia się do pewnej śmiertelności ptaków i nietoperzy w wyniku kolizji z turbinami, wskazano w sentencji postanowienia obowiązek prowadzenia monitoringu porealizacyjnego w zakresie wpływu inwestycji na ptaki i nietoperze oraz w zakresie monitoringu ich śmiertelności.

Jakkolwiek z przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte rozwiązania powinny
zapewnić minimalizację negatywnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, to monitoring pozwoli na weryfikację zakładanego charakteru i skali oddziaływania w trakcie
funkcjonowania elektrowni wiatrowych. W przypadku stwierdzenia przekroczenia zakładanych poziomów negatywnego oddziaływania inwestycji będzie on stanowił podstawę do podjęciadalszych działań ograniczających skutki funkcjonowania farmy wiatrowej.

Teren lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajduje się poza obszarami objętymi ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.), w tym obszarami Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Dolina Dolnej Drwęcy (PLH280001), zlokalizowany ok. 2,2 km w od planowanej inwestycji. W odległości 1,8 km na znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy. Zdaniem autorów raportu przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie wpływać na lęgowe i migrujące populacje ptaków oraz nie będzie wpływać na przedmioty ochrony najbliższego specjalnego obszaru ochrony ptaków Lasy Iławskie PLB280005, położonego w odległości ok. 15 km. Zalecono prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków (tj. od 1 września do 1 marca) oraz wskazano konieczność przeprowadzenia monitoringu ornitologicznego po uruchomieniu inwestycji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). Planowana elektrownia wiatrowa EW2   znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie Sandela (kod: PLRW20001728589), dla której stan oceniono jako dobry i wskazano, że jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Elektrownie wiatrowe EW1 i EW3 znajdują się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie Drwęca od Jez. Drwęckiego do Brodniczki (kod: PLRW20002028779), dla której stan oceniono jako zły i wskazano, że jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla analizowanych jednolitych części wód będzie utrzymanie (w przypadku Sandeli) lub osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz co najmniej dobrego stanu chemicznego do 2015 r. Dla opisywanych jednolitych części wód przedłużono jednak termin osiągnięcia celu środowiskowego do roku 2021 lub najpóźniej do 2027. Wskazano, że termin osiągnięcia celu środowiskowego przesunięto z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego. Całe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych Nr JCWPd:40, region wodny Dolnej Wisły. Stan jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrożona.

Przewidziany sposób realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, przy zachowaniu warunków wskazanych w sentencji postanowienia (dotyczących ochrony środowiska wodno – gruntowego), nie będzie stanowił istotnego zagrożenia dla występowania i jakości wód gruntowych i powierzchniowych w rejonie inwestycji.

Przewidziany sposób realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, przy zachowaniu warunków wskazanych w sentencji niniejszego postanowienia (dotyczących ochrony środowiska wodno – gruntowego), nie będzie stanowił istotnego zagrożenia dla występowania i jakości wód gruntowych i powierzchniowych w rejonie inwestycji.