SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Zakup Energii Elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia:

| Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia |
| --- |
| Gmina Lubawa, NIP 744-16-60-835 , Regon 510742882 |
| adres: Fijewo 73, 14 - 260 Lubawa |
| 1.1 Gmina Wiejska Lubawa - oświetlenie uliczne |  |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna | zabezpieczenie przedlicznikowe | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa I | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa II | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. | nazwa OSD |
| 1 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Byszwałd | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660035684077 | 03978903 | C11 | C12b | 3,0 | 6,0 | 2844,00 | 0,00 | 2844,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 2 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Złotowo | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660133382780 | 29920475 | C11 | C11 | 1,0 | 6,0 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 3 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Osowiec | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660133391066 | 00099348 | C11 | C11 | 0,5 | 6,0 | 1614,00 | 0,00 | 1614,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 4 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Rożental | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132915665 | 27996853 | C12a | C12a | 7,0 | 32,0 | 4647,00 | 8697,00 | 13344,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 5 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Gierłoż Polska | 1 | 14-229 | Rożental | PL0037640122588433 | 26404301 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 816,00 | 1200,00 | 2016,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 6 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Losy | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660130733771 | 60880696 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 688,00 | 1452,00 | 2140,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 7 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Mortęgi | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660131838662 | 28292754 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 4327,20 | 6702,00 | 11029,20 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 8 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Rumienica | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660131859375 | 27731001 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 978,00 | 2108,40 | 3086,40 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 9 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Rumienica | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660131859476 | 27004487 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 1572,00 | 3260,40 | 4832,40 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 10 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Rumienica | 3 | 14-260 | Lubawa | PL0037660131859577 | 27659715 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 390,00 | 1077,60 | 1467,60 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 11 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Łążyn | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660131867257 | 27659788 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 3048,00 | 7958,40 | 11006,40 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 12 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Gutowo | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660131869277 | 28373161 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 2110,80 | 2522,40 | 4633,20 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 13 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Rodzone | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132047012 | 27138213 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 1563,00 | 4053,00 | 5616,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 14 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Sampława | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132058328 | 27138201 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 3495,00 | 14445,00 | 17940,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 15 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Byszwałd | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132061257 | 27730903 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 2841,00 | 4755,00 | 7596,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 16 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Byszwałd | II | 14-260 | Lubawa | PL0037660132069543 | 27730967 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 1860,00 | 2793,00 | 4653,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 17 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Byszwałd | 3 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132069644 | 27531280 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 2748,00 | 5025,00 | 7773,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 18 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Byszwałd | IV | 14-260 | Lubawa | PL0037660132069846 | 27730912 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 564,00 | 1188,00 | 1752,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 19 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Kazanice, Rożental | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132084596 | 27531273 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 3411,00 | 7554,00 | 10965,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 20 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Kazanice | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132085509 | 27730699 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 6105,00 | 10989,00 | 17094,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 21 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Raczek | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132092882 | 27731003 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 891,00 | 1503,00 | 2394,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 22 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Złotowo | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132214841 | 28407466 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 1236,00 | 2648,00 | 3884,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 23 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Złotowo | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132222016 | 28407497 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 3972,00 | 2288,00 | 6260,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 24 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Pomierki | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132240002 | 28307037 | C12b | C12b | 40,0 | 63,0 | 948,00 | 1516,00 | 2464,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 25 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Grabowo | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132246466 | 27659812 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 748,00 | 1628,00 | 2376,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 26 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Grabowo | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132246870 | 13051959 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 2904,00 | 6256,00 | 9160,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 27 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Grabowo | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132247476 | 13051981 | C12b | C12b | 20,0 | 32,0 | 3448,00 | 6408,00 | 9856,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 28 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Wiśniewo | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132264048 | 27731012 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 560,00 | 1384,00 | 1944,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 29 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Wiśniewo | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132264250 | 27659823 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 920,00 | 1828,00 | 2748,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 30 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Wałdyki | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132268189 | 27730956 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 1396,00 | 3060,00 | 4456,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 31 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Wałdyki | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132268694 | 27730736 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 2128,00 | 4248,00 | 6376,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 32 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Prątnica | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132685996 | 13999287 | C12b | C12b | 25,0 | 40,0 | 3968,00 | 5936,00 | 9904,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 33 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Prątnica | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132690747 | 27659748 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 1471,20 | 2140,80 | 3612,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 34 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Prątnica | II | 14-260 | Lubawa | PL0037660132690848 | 27659824 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 1656,00 | 2388,00 | 4044,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 35 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Omule | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132702467 | 27731017 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 5268,00 | 8048,00 | 13316,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 36 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Fijewo | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132714187 | 27697000 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 5184,00 | 7460,00 | 12644,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 37 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Szczepankowo | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132716615 | 28407486 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 4416,00 | 2772,00 | 7188,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 38 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Szczepankowo | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132716716 | 28292723 | C12b | C12b | 4,0 | 20,0 | 604,00 | 948,00 | 1552,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 39 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Czerlin | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132724796 | 28307112 | C12b | C12b | 4,0 | 20,0 | 368,00 | 624,00 | 992,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 40 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Napromek | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132728133 | 28407500 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 2372,00 | 3408,00 | 5780,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 41 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Lubstynek | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132740055 | 28407495 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 2706,00 | 4410,00 | 7116,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 42 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Lubstynek | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132740358 | 28306496 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 1600,00 | 1656,00 | 3256,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 43 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Lubstynek | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132740459 | 28407459 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 1168,00 | 1520,00 | 2688,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 44 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Łążek | 8 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132844735 | 27138026 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 1248,00 | 2073,00 | 3321,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 45 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Biała Góra | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132852314 | 27138009 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 969,00 | 1521,00 | 2490,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 46 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Rakowice | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132870300 | 27138032 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 1410,00 | 3072,00 | 4482,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 47 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Targowisko | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132872724 | 27730683 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 1659,00 | 3084,00 | 4743,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 48 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Targowisko | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132872825 | 27138219 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 1413,00 | 2346,00 | 3759,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 49 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Targowisko | I | 14-260 | Lubawa | PL0037660132880000 | 27138019 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 240,00 | 333,00 | 573,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 50 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Targowisko | III | 14-260 | Lubawa | PL0037660132880101 | 27138001 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 2400,00 | 5142,00 | 7542,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 51 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Targowisko Górne | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132881414 | 27138002 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 2730,00 | 4761,00 | 7491,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 52 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Rożental | II | 14-229 | Rożental | PL0037660132913948 | 27730961 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 714,00 | 1254,00 | 1968,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 53 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Rożental | I | 14-229 | Rożental | PL0037660132914251 | 27730947 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 3915,00 | 7101,00 | 11016,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 54 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Rożental | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132915463 | 27696850 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 1680,00 | 3783,00 | 5463,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 55 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Zielkowo | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132917079 | 27731007 | C12b | C12b | 7,0 | 32,0 | 7119,00 | 12669,00 | 19788,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 56 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Terenu | Zielkowo | 66 | 14-229 | Rożental | PL0037660132917382 | 26137425 | C12b | C12b | 0,5 | 6,0 | 177,00 | 348,00 | 525,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 57 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Kazanice | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660133379548 | 29907799 | C12b | C12b | 0,5 | 6,0 | 492,00 | 978,00 | 1470,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 58 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Rakowice | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660133391167 | 29908912 | C12b | C12b | 1,0 | 6,0 | 1032,00 | 2013,00 | 3045,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 59 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Drogowe 1 | Tuszewo | dz. 324/3 | 14-260 | Lubawa | 480037660035901824 | 0 | C12b | C12b | 21,0 | 40,0 | 1008,00 | 1792,00 | 2800,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 60 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Drogowe 2 | Tuszewo | dz. 324/3 | 14-260 | Lubawa | 480037660035901925 | 0 | C12b | C12b | 21,0 | 40,0 | 1008,00 | 1792,00 | 2800,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 61 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Tuszewo | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132230201 | 28373244 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 504,00 | 476,00 | 980,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 62 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Tuszewo | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132230100 | 28373144 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 1784,00 | 326,00 | 2110,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 63 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Uliczne | Tuszewo | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132228985 | 25274533 | C12b | C12b | 5,0 | 25,0 | 1948,00 | 1020,00 | 2968,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129056,20 | 215742,00 | 344798,20 |  |
| Gmina Lubawa, NIP 744-16-60-835 , Regon 510742882 |
| adres: Fijewo 73, 14 - 260 Lubawa |
| 1.2 Gmina Wiejska Lubawa - pozostałe obiekty |  |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna | zabezpieczenie przedlicznikowe | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa I | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa II | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. | nazwa OSD |
| 1 | Gmina Wiejska Lubawa | Świetlica | Gierłoż Polska | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037640122587120 | 9773542 | C11 | C11 | 15,0 | 25,0 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 2 | Gmina Wiejska Lubawa | Rada Sołecka | Losy | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660130738421 | 701259411 | C11 | C11 | 20,0 | 32,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 3 | Gmina Wiejska Lubawa | Biuro Siedziba UG Lubawa | Fijewo | 73 | 14-260 | Lubawa | PL0037660130761962 | 71533130 | C11 | C12a | 40,0 | 63,0 | 57915,00 | 0,00 | 57915,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 4 | Gmina Wiejska Lubawa | Remiza | Łążyn | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660131866954 | 70340172 | C11 | C11 | 20,0 | 32,0 | 1876,80 | 0,00 | 1876,80 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 5 | Gmina Wiejska Lubawa | Rada Sołecka | Gutowo | 2 | 14-260 | Lubawa | PL0037660131876149 | 07642646 | C11 | C11 | 15,0 | 25,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 6 | Gmina Wiejska Lubawa | Rada Sołecka | Sampława | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132049335 | 70098573 | C11 | C12a | 25,0 | 40,0 | 2218,00 | 0,00 | 2218,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 7 | Gmina Wiejska Lubawa | Rada Sołecka | Byszwałd | 9 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132070048 | 04044480 | C11 | C11 | 20,0 | 32,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 8 | Gmina Wiejska Lubawa | Remiza | Kazanice | 45 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132097835 | 71993663 | C11 | C12a | 20,0 | 32,0 | 2290,00 | 0,00 | 2290,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 9 | Gmina Wiejska Lubawa | Świetlica | Wałdyki | 19A | 14-229 | Rożental | PL0037660132274051 | 70422007 | C11 | C11 | 20,0 | 32,0 | 732,00 | 0,00 | 732,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 10 | Gmina Wiejska Lubawa | Świetlica | Złotowo | 69 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132274556 | 08034356 | C11 | C12a | 20,0 | 32,0 | 3210,00 | 0,00 | 3210,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 11 | Gmina Wiejska Lubawa | Remiza | Wałdyki | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132276374 | 03987948 | C11 | C11 | 15,0 | 32,0 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 12 | Gmina Wiejska Lubawa | Dom Kultury Świetlica | Mortęgi | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132280519 | 70301997 | C11 | C12a | 15,0 | 25,0 | 5070,00 | 0,00 | 5070,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 13 | Gmina Wiejska Lubawa | Rada Sołecka | Prątnica | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132690444 | 71993402 | C11 | C12a | 20,0 | 32,0 | 7550,00 | 0,00 | 7550,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 14 | Gmina Wiejska Lubawa | Świetlica Wiejska | Szczepankowo | 33 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132722675 | 701204469 | C11 | C12a | 15,0 | 25,0 | 19216,00 | 0,00 | 19216,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 15 | Gmina Wiejska Lubawa | Rada Sołecka | Czerlin | 17 | 14-123 | Wygoda | PL0037660132727123 | 71532010 | C11 | C11 | 15,0 | 25,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 16 | Gmina Wiejska Lubawa | Klub Świetlica | Omule | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132735510 | 70408087 | C11 | C12a | 20,0 | 32,0 | 12784,80 | 0,00 | 12784,80 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 17 | Gmina Wiejska Lubawa | Remiza | Omule | 48 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132736419 | 70145425 | C11 | C12a | 20,0 | 32,0 | 7248,00 | 0,00 | 7248,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 18 | Gmina Wiejska Lubawa | Świetlica | Łążyn | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132743731 | 13847199 | C11 | C12a | 40,0 | 63,0 | 3291,00 | 0,00 | 3291,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 19 | Gmina Wiejska Lubawa | Rada Sołecka | Lubstynek | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132745008 | 71989455 | C11 | C11 | 7,0 |  | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 20 | Gmina Wiejska Lubawa | Biblioteka | Byszwałd | 9 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132756425 | 21295458 | C11 | C11 | 4,0 | 20,0 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 21 | Gmina Wiejska Lubawa | Obiekt Sportowy | Kazanice, | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132757132 | 70118328 | C11 | C11 | 15,0 | 25,0 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 22 | Gmina Wiejska Lubawa | Zakład Komunalny | Rożental | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132758243 | 00173943 | C11 | C12a | 3,0 | 16,0 | 5816,00 | 0,00 | 5816,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 23 | Gmina Wiejska Lubawa | Rada Sołecka | Łążek | 22A | 14-260 | Lubawa | PL0037660132851910 | 71987707 | C11 | C11 | 5,0 | 25,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 24 | Gmina Wiejska Lubawa | Rada Sołecka | Rakowice | 37 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132870296 | 71995364 | C11 | C12a | 15,0 | 25,0 | 3452,00 | 0,00 | 3452,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 25 | Gmina Wiejska Lubawa | Rada Sołecka | Targowisko Dolne | 13 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132887676 | 10333149 | C11 | C12a | 25,0 | 40,0 | 5375,00 | 0,00 | 5375,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 26 | Gmina Wiejska Lubawa | Remiza | Rumienica | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660133378437 | 70235367 | C11 | C12a | 15,0 | 25,0 | 3230,40 | 0,00 | 3230,40 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 27 | Gmina Wiejska Lubawa | Remiza | Byszwałd | 28 | 14-260 | Lubawa | PL0037660133379346 | 70126997 | C11 | C11 | 15,0 | 25,0 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 28 | Gmina Wiejska Lubawa | Remiza | Pomierki | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660133383184 | 70098320 | C11 | C11 | 25,0 | 40,0 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 29 | Gmina Wiejska Lubawa | Remiza Świetlica | Grabowo | 48 | 14-229 | Rożental | PL0037660133383285 | 70236181 | C11 | C11 | 15,0 | 25,0 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 30 | Gmina Wiejska Lubawa | Świetlica | Wiśniewo | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660133383386 | 28137824 | C11 | C11 | 5,0 | 25,0 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 31 | Gmina Wiejska Lubawa | Budynek w Parku | Fijewo | 1 | 14-260 | Lubawa | PL0037660133389753 | 70234984 | C11 | C12a | 20,0 | 32,0 | 11817,60 | 0,00 | 11817,60 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 32 | Gmina Wiejska Lubawa | Świetlica | Lubstyn | 3 | 14-260 | Lubawa | PL0037660133390056 | 29552077 | C11 | C11 | 4,0 | 20,0 | 332,00 | 0,00 | 332,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 33 | Gmina Wiejska Lubawa | Remiza OSP | Zielkowo | 51 | 14-229 | Rożental | PL0037660133391268 | 70234986 | C11 | C11 | 15,0 | 25,0 | 531,00 | 0,00 | 531,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 34 | Gmina Wiejska Lubawa | Świetlica (poczta) | Łążyn | 0 | 14-260 | Lubawa | PL0037660134574870 | 14072908 | C11 | C12a | 15,0 | 25,0 | 2186,40 | 0,00 | 2186,40 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 35 | Gmina Wiejska Lubawa | Remiza | Złotowo | 73 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132226864 | 70727670 | C12a | C12a | 15,0 | 25,0 | 220,00 | 4708,00 | 4928,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 36 | Gmina Wiejska Lubawa | Remiza | Rożental | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132896770 | 70234946 | C12a | C12a | 15,0 | 25,0 | 501,00 | 6063,00 | 6564,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 37 | Gmina Wiejska Lubawa | Świetlica | Rożental | 35 | 14-229 | Rożental | PL0037660132897174 | 70686441 | C12a | C12a | 20,0 | 32,0 | 504,00 | 1329,00 | 1833,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 38 | Gmina Wiejska Lubawa | Urząd Gminy Lubawa | Gierłoż Polska | 1 | 14-229 | Rożental | PL0037640122588534 | 25274530 | C12b | C12a | 13,0 | 63,0 | 2404,00 | 156,00 | 2560,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 39 | Gmina Wiejska Lubawa | Ośw Klatki Schod w budynku przy ZS | Kazanice | 0 | 14-229 | Rożental | PL0037660132098542 | 24972497 | G11 | G11 | 5,0 | 25,0 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 40 | Gmina Wiejska Lubawa | Oświetlenie Klatki Schodowej - WOZ Prątnica | Prątnica | 54 | 14-260 | Lubawa | PL0037660135528096 | 60695956 | G11 | G11 | 5,0 | 25,0 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163977,00 | 12256,00 | 176233,00 |  |
| Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu, NIP 744-17-47-944, Regon 0001206442 |
| adres: Rożental 140A, 14-229 Rożental |
| 1.3 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu |  |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna | zabezpieczenie przedlicznikowe | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa I | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa II | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. | nazwa OSD |
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Rożental | 140A | 14-229 | Rożental | PL0037660132752987 | 07834907 | C11 | C12a | 40,0 | 63,0 | 27613,00 | 0,00 | 27613,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27613,00 | 0,00 | 27613,00 |  |
| Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie, NIP 744-17-47-915, Regon 0001206488 |
| adres: Złotowo 66, 14 - 260 Lubawa |
| 1.4 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie |  |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna | zabezpieczenie przedlicznikowe | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa I | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa II | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. | nazwa OSD |
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie | Złotowo | 66 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132274455 | 72127409 | C11 | C12a | 25,0 | 40,0 | 25698,00 | 0,00 | 25698,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25698,00 | 0,00 | 25698,00 |  |
| Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie, NIP 744-17-47-909, Regon 0001206407 |
| adres: Byszwałd 7, 14 - 260 Lubawa |
| 1.5 Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie |  |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna | zabezpieczenie przedlicznikowe | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa I | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa II | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. | nazwa OSD |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie | Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie | Byszwałd | 7 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132756324 | 11318531 | C11 | C12a | 15,0 | 25,0 | 8317,00 | 0,00 | 8317,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8317,00 | 0,00 | 8317,00 |  |
| Szkoła Podstawowa w Rumienicy, NIP 744-17-47-861, Regon 0001206459 |
| adres: Rumienica 29, 14 - 260 Lubawa |
| 1.6 Szkoła Podstawowa w Rumienicy |  |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna | zabezpieczenie przedlicznikowe | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa I | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa II | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. | nazwa OSD |
| 108 | Szkoła Podstawowa w Rumienicy | Szkoła Podstawowa w Rumienicy | Rumienica | 29 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132749957 | 70144382 | C11 | C12a | 20,0 | 32,0 | 8345,00 | 0,00 | 8345,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8345,00 | 0,00 | 8345,00 |  |
| Szkoła Podstawowa w Tuszewie, NIP 744-17-47-884, Regon 0001206471 |
| adres: Tuszewo 24, 14 - 260 Lubawa |
| 1.7 Szkoła Podstawowa w Tuszewie |  |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna | zabezpieczenie przedlicznikowe | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa I | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa II | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. | nazwa OSD |
| 118 | Szkoła Podstawowa w Tuszewie | Szkoła Podstawowa | Tuszewo | 24 | 14-260 | Lubawa | PL0037660033554222 | 72127320 | C11 | C12a | 40,0 |  | 14139,00 | 0,00 | 14139,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14139,00 | 0,00 | 14139,00 |  |
| Zespół Szkół w Grabowie - Wałdykach, NIP 744-17-47-938, Regon 510887340 |
| adres: Grabowo 116, 14 - 229 Rożental |
| 1.8 Zespół Szkół w Grabowie - Wałdykach |  |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna | zabezpieczenie przedlicznikowe | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa I | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa II | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. | nazwa OSD |
| 106 | Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach | Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach | Grabowo | 116 | 14-229 | Rożental | PL0037660132757435 | 10253971 | C11 | C12a | 40,0 | 63,0 | 32308,00 | 0,00 | 32308,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32308,00 | 0,00 | 32308,00 |  |
| Zespół Szkół w Kazanicach, NIP 744-17-47-921, Regon 510887296 |
| adres: Kazanice 83A, 14 - 229 Rożental |
| 1.9 Zespół Szkół w Kazanicach |  |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna | zabezpieczenie przedlicznikowe | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa I | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa II | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. | nazwa OSD |
| 104 | Zespół Szkół w Kazanicach | Zespół Szkół w Kazanicach | Kazanice | 83A | 14-229 | Rożental | PL0037660132753896 | 10254201 | C11 | C12a | 40,0 | 63,0 | 26863,00 | 0,00 | 26863,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26863,00 | 0,00 | 26863,00 |  |
| Zespół Szkół w Prątnicy, NIP 744-17-47-878, Regon 510887385 |
| adres: Prątnica 9, 14 - 260 Lubawa |
| 1.10 Zespół Szkół w Prątnicy |  |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna | zabezpieczenie przedlicznikowe | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa I | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa II | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. | nazwa OSD |
| 116 | Zespół Szkół w Prątnicy | Szkoła Podstawowa i Gimnazjum | Prątnica | 9 | 14-260 | Lubawa | PL0037660033618684 | 68505540 | C11 | C12a | 40,0 |  | 24074,00 | 0,00 | 24074,00 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24074,00 | 0,00 | 24074,00 |  |
| Zespół Szkół w Sampławie, NIP 744-17-47-890, Regon 280035783 |
| adres: Sampława 4, 14 - 260 Lubawa |
| 1.11 Zespół Szkół w Sampławie |  |
| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny/PPE | numer licznika | taryfa | nowa taryfa | moc umowna | zabezpieczenie przedlicznikowe | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa I | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Strefa II | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. | nazwa OSD |
| 102 | Zespół Szkół w Sampławie | Zespół Szkół w Sampławie | Sampława | 4 | 14-260 | Lubawa | PL0037660132050143 | 13074493 | C11 | C12a | 31,0 | 50,0 | 31801,33 | 0,00 | 31801,33 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
| 101 | Zespół Szkół w Sampławie | Zespół Szkół w Sampławie | Sampława | 4 | 14-260 | Lubawa | PL0037660133755222 | 71990217 | C11 | C11 | 20,0 | 32,0 | 294,55 | 0,00 | 294,55 | ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32095,88 | 0,00 | 32095,88 |  |

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych obiektów w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. wynosi 720 484,08 kWh.